## 卡片列表(1)
仪器名称 | 领用单位 | 放置地点（房间） | 厂家 | 规格型号 | 负责人姓名 | 联系电话 | 联系邮箱 | 主要规格及技术指标 | 主要功能及特色 | 主要附件及配置
超景深三维显微系统 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4号实验楼308室 | 基恩士国际贸易（上海）有限公司 | VHX-600E含3个变焦镜头 | 张骁勇
电化学综合测试系统 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4号实验楼312室 | AMT 公司 | PARSTAT 2273* | 张骁勇
冷裂纹插销试验机 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4号实验楼110室 | 西安交通大学 | ICT-10* | 王洪铎
高温高压釜 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4S-120 | 大连科贸实验设备有限公司 | FCZ3-24/320* | 张雅妮
数字显示冲击试验机 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4号实验楼110室 | 北京纳克分析仪器有限公司 | NI500C* | 姚婷珍
数字材料显微镜 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4S-303 | 德国卡尔蔡司 | Axio Vert.A1* | 张瑞峰
金相显微镜 | 材料科学与工程实验教学中心 | 4号实验楼309室 | 德国蔡司公司 | Axiovert405M* | 张瑞峰
电液伺服疲劳试验机 | 材料科学与工程实验教学中心 | 1号实验楼108室 | 西安力创材料检测技术有限公司 | PLD--100* | 张瑞峰
覆压孔渗测定仪 | 采油实验室 | 1号教学楼403 | 南通市飞宇石油科技开发有限公司 | FYK-Iφ25-(25-75) | 闫健
高温高压动态滤失仪 | 采油实验室 | 1号教学楼110 | 江苏华安科研仪器有限公司 | JDL-II* | 周德胜
支撑裂缝长期评价系统 | 采油实验室 | 1号教学楼110 | 江苏华安科研仪器有限公司 | HXDL-2* | 周德胜
浅层地震仪 | 地震勘探实验室 | 1号实验楼507室 | 北京骄鹏工程技术有限责任公司 | SE2404EI* | 李辉峰
油气成藏物理模拟平台 | 地质实验测试分析中心 | 1号实验楼313 | 江苏宏博机械制造有限公司 | HBYQ-VI型 | 李军
EDS能谱仪 | 地质实验测试分析中心 | 1号实验楼208 | Relion公司 | SPECTR-XR100SDD | 耳闯
岩石定碳仪 | 地质实验测试分析中心 | 1号实验楼314 | 荣格JUNG | CS-2001HF_* | 刘洪军
纳米微米孔隙孔径 | 地质实验测试分析中心 |  | 康塔公司 | *_* | 耳闯
场发射扫描电镜 | 地质实验测试分析中心 |  | TESCAN | MAIA 3 LMH_* | 耳闯
样品截面抛光机 | 地质实验测试分析中心 |  | Gatan Inc. | 697.Csss_* | 耳闯
能谱仪 | 地质实验测试分析中心 |  | EDAXInc. | Octane Plus_* | 耳闯
研究级显微镜 | 地质实验测试分析中心 | 第一实验楼201 | 德国徕卡有限公司 | 徕卡DMDM4500P | 斯尚华
X射线衍射仪 | 地质实验测试分析中心 | 1号实验楼201室 | 日本理学公司 | D/MX-2400* | 曹青
数字测井仪器 | 非地震勘探实验室 | 1号实验楼511室 | 北京中地英捷物探仪器研究所 | ** | 赵军龙
电法工作站 | 非地震勘探实验室 | 1号实验楼511室 | 北京骄鹏工程技术有限责任公司 | E60CN/E60TEM* | 李津
矢量网络分析仪 | 光电传感测井实验室1 | 西安石油大学 | 美国安捷伦 | E5071B* | 高国旺
张量电阻率测量仪 | 光电传感测井实验室3 |  | 西安锐步 | YXZL-RⅡ_* | 陈延军
电化学综合测试系统 | 过程装备与控制工程实验室 | 4号实验楼404 | ADVANCED MEASUREMENT TECHNOLOGY，LNC. | PAR2273* | 陈兵
原油实沸点蒸馏装置 | 化工专业实验室 | 2号实验楼311室 | 沈阳施博达仪器仪表有限公司 | SBD-VI* | 梁生荣
高温高压合成微反应器 | 化工专业实验室 | 2号教学楼315 | 北京航盾公司 | WF-9100Ⅱ* | 梁生荣
荧光显微镜 | 化工综合实验室 | 2号实验楼203 | 莱卡 | DMI3000M* | 唐璇
井下工具封隔器功能实验台 | 机械设计制造实验室 | 1号实验楼109室 | 宝鸡市赛孚石油机械有限公司 | 研制 | 郑杰
三座标测量机 | 机械设计制造实验室 | 1号教学楼112 | 西安爱德华 | Daisy 564 | 张建兵
封隔器功能综合实验台 | 机械设计制造实验室 |  | 西安石油大佳润实业有限公司 | FGQGNSYT-00_* | 魏航信
采油抽吸泵综合实验台 | 机械设计制造实验室 | 1号实验楼105 | 西安宇星石油机械新技术开发有限公司 | CYBS-1* | 魏航信
超小型遥测仪 | 机械设计制造实验室 | 1号实验楼109室 | NEC公司 | NK-7690* | 职黎光
拉钮综合试验机 | 机械设计制造实验室 | 1号实验楼109 | 吴忠市材料试验机有限公司 | NLW1000/10000* | 职黎光
精密调节系统 | 陕西省光电传感测井重点实验室 | 2号教学楼309 | 北京德东科技有限公司 | *_* | 刘钦朋
保偏熔接机 | 陕西省光电传感测井重点实验室 | 2号教学楼203 | 日本古河公司 | 古河S183PM-II* | 刘钦朋
红外光谱仪 | 陕西省光电传感测井重点实验室 | 2号教学楼203 | 日本安腾公司 | MS9710C* | 禹大宽
光谱分析仪 | 陕西省光电传感测井重点实验室 | 2号教学楼205 | 日本安立公司 | MS9740A* | 刘钦朋
光谱分析仪 | 陕西省光电传感测井重点实验室 | 2号教学楼305 | 日本安藤 | AQ6319* | 刘颖刚
可调谐激光器 | 陕西省光电传感测井重点实验室 | 2号教学楼203室 | 加拿大EXEO公司 | FLS-2600B* | 刘钦朋
岩石全应力多场耦合流动试验仪 | 省油气田特种增产技术重点实验室 | 1#食堂操作间113室 | 法国TOP Industrie | ROCK600-5HT* | 黄海
电动振动系统 | 省油气田特种增产技术重点实验室 | 1号教学楼102 | 苏州试验仪器总厂 | *D-300-3 | 秦文龙
紫外分光光度计 | 省油气田特种增产技术重点实验室 | 1号教学楼406 | 岛津公司 | UV-3600* | 黄海
岩心制样仪 | 石油地质实验室 | 户县校区第二院系楼208室 | 美国岩心公司 | DPP-100* | 胡林楠
阴极发光仪 | 石油地质实验室 | 1号实验楼208室 | RELION INDLISTRIES | RelionIIICL* | 肖晖
催化剂评价装置 | 石油炼化工程技术研究中心 | 2号教学楼418 | 北京拓川石化评价装置技术开发有限公司 | MR-3223* | 陈世军
激光衍射粒度分析仪 | 石油炼化工程技术研究中心 | 2S-305 | 美国贝克曼库尔特 | IS13320* | 陈世军
化学吸附仪 | 石油炼化工程技术研究中心 | 2S-305 | 麦克默瑞提克（上海）仪器有限公司 | SORB2750* | 陈世军
物理吸附仪 | 石油炼化工程技术研究中心 | 2S-305 | 麦克默瑞提克（上海）仪器有限公司 | ASAP-2020* | 陈世军
热分析仪 | 石油炼化工程技术研究中心 | 2S-305 | METTLE TOLEDO | TGA-DSCI* | 陈世军
磁力性能测试实验台 | 石油装备与工况监测重点实验室 | 4S-104 | 上海融德机电工程设备有限公司 | ** | 邵军
电动振动台 | 土木工程实验室 | 4号实验楼210室 | 苏州东陵振动试验仪器有限公司 | ES--3* | 徐进
全自动三维成像显微镜 | 西部低渗油藏开发与治理工程中心 | 1号教学楼307 | 奥林巴斯 | DS*500 | 吴新民
TZ特种无阻管路流变试验装置 | 西部低渗油藏开发与治理工程中心 | 1号教学楼107 | 北京北新油技术开发有限公司 | TZ-1* | 刘易非
多功能岩心流动实验装置 | 西部低渗油藏开发与治理工程中心 | 1号教学楼218 | 山东中石大石仪科技有限公司 | LDY-III* | 唐长久
发射光谱仪 | 西部低渗油藏开发与治理工程中心 | 学校食堂西侧 | 北京华科瑞通科技有限公司 | HK-8100* | 吴新民
哈克旋转粘度计 | 现代分析测试中心 | 1号教学408 | 德国哈克公司 | RV30* | 王满学
表面科学综合测试仪 | 应用化学重点实验室 | 2号教学楼414 | 法国GBX公司 | ILMS* | 孟祖超
差示扫描热量计 | 应用化学重点实验室 | 2号教学楼414 | 瑞士梅特勒一托利梦公司 | DSC822E/400* | 徐敬芳
等温管路模拟系统 | 油气储运工程实验室 | 1号实验楼503 | 西安华成自动化系统有限公司 | *10.1KN/5.9 | 魏爱军
电化学综合测试系统 | 油气储运工程实验室 | 1号实验楼501 | 美国阿美特克有限公司 | VMP3* | 魏爱军
高温高压岩心动态损害评价系统 | 油气井工程实验室 | 1号教学楼513 | 荆州市现代石油科技发展有限公司 | JHMD-2* | 杜素珍
电化学综合测试仪 | 油气田环境与储层保护重点实验室 | 2号实验楼205室 | 美国阿美特克有限公司 | PARSTAT2273* | 王新强
地物光谱仪 | 油气信息处理与可视化重点实验 | 3号实验楼410 | 美国ASD公司 | FieldSpec 4 HR NG | 王彩玲
频谱分析仪 | 质检中心 | 1#教学楼F207 | 美国HP公司 | 4195A*
电动振动台 | 质检中心 | 1#教学楼F207 | 丹麦BK公司 | 4808*
多功能校准原 | 质检中心 | 1#教学楼F207 |  | 5720A*